## Slide 1
细胞膜上生物物理虚拟仿真实验
─基于激光共聚焦显微镜与膜片钳的
离子通道门控状态检测仿真实验
大学物理教学中心
2020年6月
Notes: 亮亮图文旗舰店https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2
01
目录
实验原理
02
实验目的
03
背景介绍
04
操作演示
01
背景介绍
05
分析与讨论

## Slide 3
背景介绍
01

## Slide 4
背景介绍
01
激光器
卤素灯电源
汞灯电源
显微镜
LAS_AF
计算机

## Slide 5
背景介绍
01

## Slide 6
细胞培养箱
电级拉制仪
显微镜
微操作器
Pulse
屏蔽系统

## Slide 7
01
目录
实验原理
02
实验目的
03
背景介绍
04
操作演示
02
实验目的
05
分析与讨论

## Slide 8
实验目的
02
1.了解激光共聚焦显微镜（LSCM）与膜片钳系统的工作原理、实验过程和在科研工作中的应用；
2.完成TMEM16A离子通道门控状态检测仿真实验；
3.通过实验加深理解激发光、荧光、电流放大器与膜电阻、膜电位、跨膜电流等概念。
Laser scanning Confocal microscope
transmembrane protein 16 A

## Slide 9
01
目录
实验原理
02
实验目的
03
背景介绍
04
操作演示
03
实验原理
05
分析与讨论

## Slide 10
实验原理
03
荧光
电子基态
振动基态
振动激发态
电子激发态
最低振动能级
内转换
激发光
荧光

## Slide 11
实验原理
03
荧光
红移

## Slide 12
实验原理
03
荧光
自发荧光：在短波长的光源照射下自行发射的荧光
诱发荧光
定义：组织与荧光色素结合后，经短波长的光源照射后发出的荧光
荧光探针

## Slide 13
03
LSCM显微原理
LASER
光源针孔
聚焦平面
分光镜
检测针孔
检测器

## Slide 14
实验原理
03
激光共聚焦显微镜的基本原理
高分辨率的光学切片
实现三维重建

## Slide 15
实验原理
03
CaCCs：Calcium-activated chloride channels, 钙激活氯通道
TMEM16A：跨膜蛋白16A
ATP：激活剂
GRb1：激活剂

## Slide 16
黑线
蓝线
红线

## Slide 17
实验原理
03
膜片钳系统的基本原理
膜片钳技术是用玻璃微电极探头吸管，把只含1～3个离子通道、面积为几个平方微米的细胞膜通过负压吸引封接起来。由于电极尖端与细胞膜的高阻封接，在电极尖端笼罩下的膜片事实上与膜的其他部分从电学上已隔离。将膜片内开放所产生的电流流进玻璃吸管，用一个膜片钳放大器测量电流强度，就得到离子通道电流。

## Slide 18
实验原理
03
四种基本记录模式
细胞贴附记录
膜内向外记录
全细胞记录
膜外向外记录

## Slide 19
-
+
-
+
A1
A2
细胞
外液
高阻封接
Vcmd1
Vcmd1
Ip
Im
Rm
Ip
Rp
Ip=Im
Rf1
V1
V2
Im
Cm

## Slide 20
实验原理
03
膜片钳系统的基本原理
无钙外液
600nM钙离子外液
离子通道抑制剂
全细胞模式：

## Slide 21
实验原理
03
膜片钳系统的基本原理
全细胞模式：
内向外模式：

## Slide 22
01
目录
实验原理
02
实验目的
03
背景介绍
04
04
05
操作演示
操作演示
分析与讨论

## Slide 23
01
目录
实验原理
02
实验目的
03
背景介绍
04
05
05
操作演示
分析与讨论
分析与讨论

## Slide 24
分析讨论
05
1.荧光的发射波长比激发波长大还是小？为什么？
2.什么是荧光探针？你知道哪些荧光探针？
3.激光共聚焦显微镜如何实现对样品某一层的荧光信息进行扫描？
4.膜片钳技术有哪些特点？有几种细胞电流记录方式？
5.离子通道具有哪些特点？离子通道对离子的通透是否具有整流性？
6.通过仿真实验，你有何收获？你希望该仿真实验系统在哪些方面进行改进或完善？

## Slide 25
评分标准
预习+考核 3分
操作+数据 4分
分析与讨论 3分